Опросный лист для заказа рН-электродов

| 1 | Имеете ли Вы опыт работы с рН - электродами? |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Марка (модель) рН-электродов, которые необходимы / используются для контроля рН и в технологическом процессе. |  |
| 3 | Организация производитель рН – электродов (ЗИП Гомель, ИТ Москва, Меттро Долете и т.д.). |  |
| 4 | Тип электродов: | измерительные вспомогательные комбинированные лабораторные промышленные др. ________________________ |
| 5 | Диапазон измерения рН среды: | 0…3 3…5 5…8 8…11 11…14 др.________________________ |
| 6 | Интервал температур среды измерения: |  |
| 7 | Водная среда: | водно-органические имеют содержание солей высокое имеют содержание солей среднее имеют содержание солей малое обессоленная вода |
| 8 | Примеси среды измерения: | растворенные фториды растворенные сульфиды растворенный аммиак др.________________________ |
| 9 | Среды, в которых проводятся измерения, содержат нерастворенные компоненты (примерный состав) | много (среда не прозрачная) умеренно (среда мутная) мало (среда прозрачная) |
| 10 | Давление анализируемой среды, атм. (кПа) |  |
| 11 | Арматура для рН – электродов: | ДПг ДМ др.________________________ |
| 12 | Обслуживание электродов (чистка с извлечением из посадочного места) проводится в среднем: | чаще одного раза в день 1 раз вдень 1 раз в неделю 1 раз в месяц реже 1 раза в месяц др.________________________ |
| 13 | Калибровка электродов по буферным растворам проводится (в среднем): | чаще одного раза в день 1 раз вдень 1 раз в неделю 1 раз в месяц реже 1 раза в месяц др.________________________ |
| 14 | Замена электродов проводится: | чаще одного раза в день 1 раз вдень 1 раз в неделю 1 раз в месяц реже 1 раза в месяц др.________________________ |
| 15 | Измерения проводятся в проточной среде со скоростью движения среды: | высокой умеренной низкой |
| 16 | Воздействие измерительной среды на электрода: | на весь электрод на погружную часть электрода др.________________________ |
| 17 | Тип разъемного соединения: |  |
| 18 | Длина кабеля рН – электрода: |  |